## Sheet
Zap. št. | Prodajni program | Količina | Cena/kos | Prodajna cena
1. | Hladilni agregat Climaveneta NECS SL 1314
***Splošni opis enote***
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A, Italija
UVOZNIK: REAM d.o.o., Trzin
TEHNIČNI PODATKI:
Hladilna moč: 332,3 kW
EER (EN14511 metoda): 2,55
ESEER (EN14511 metoda): 4,10
SEER (Reg. EU 2016/2281): 4,03
El. priključek: 400V/ 3F/ 50Hz
Zvočni tlak (SPL): 54 dB(A)
Zvočna moč (PWL): 86 dB(A)
Število hladilnih krogov: 2
Število kompresorjev: 4
Dolžina: 5080 mm
Širina: 2260 mm
Višina: 2450 mm
| Teža: 3060 kg | 2 | 1000 | 2000